## 기술자료2
히타 설계 기본 용어
전력 | 전기가 단위시간당 하는 일을 말한다.
JOULE열 | 저항R(Ohm)의 저항체에 전류 I(Ampere)를 t(Sec)간 연속으로 흐를 때 저항체에 발생하는 열량을 말하며, 아래식으로 표시한다.
W=I² R t / 4.186= 0.24 I² R t (cal)
열량의 단위 | 물 1g을 1℃ 온도 상승하는데 필요한 열량을 말한며, 단위는 1Kcal로 표시한다.일반적으로 Kcal 또는 KWH로도 표시한다.
1［Kcal］ = 4186 (J) ［W.초]
860 (Kcal) = 1KWH
Ohm의 법칙 | 저항 R(Omh)의 저항체에 전압 E(Volt)를 인가하면 전류 I (Ampere) 가 흐르며 다음과 같은 식으로 표시한다.
I = E / R (A), E = I R (V), R = E / I (Ω)
I = 전류 (Ampere) (A), E = 전압(Vcal) (V), R = 전기저항 (Ohm) (Ω)
직열 접속의 | 직열로 저항을 접속하면 각 저항체에 흐르는 전류는 같으며 각 저항의 전압강하를 V₁, V₂,V₃로 하고, 흐르는 전류를 I(A)라 하면 V₁ = I R₁, V₂ = I R₂, V₃ = I R₃
합성저항 | ...
AD 간의 전압V (V)은 각 저항의 전압강하의 합과 같으므로.
V = V₁+ V₂+ V₃= I R₁ + I R₂ I R₃= I (R₁+ R₂+ R₃)
병열 접속의 | 저항 R¹, R, R₃)
합성저항
OHM의 | ..........
법칙도표